
«УТВЕРЖДАЮ»















________________  (Оспенникова Л.А.)
















«___»  _________________  20__ г.

АНКЕТА 
обследования доступности для инвалидов и других  маломобильных групп населения 

объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

№  ___ / ____

муниципальное казенное учреждение культуры «Коневский культурно-досуговый центр»
Полное юридическое наименование объекта

632933 Новосибирская область, Краснозерский район, село Конево, улица Дмитрия Пахомова, 2Б, тел: 77-145; e-mail: gutowa.olga2016@yandex.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail
1. Ведомственная принадлежность объекта _административный
2. Вид деятельности организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация деятельности клубных формирований, осуществление информационно-библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, публичный показ кино и видеофильмов
3. Форма собственности муниципальная____________________________________






Государственная, муниципальная, частная
4. Размещение объекта ____________________________________________________________________________________________________________

Отдельно стоящее здание _2  этажей; 

(встроенное; пристроенное; ___ этаж в здании); 
год постройки (капитального ремонта) 1976 
5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 50-70 человек в день, зрительный зал на 300 мест
6. Функциональное назначение объекта  культурно-досуговое назначение
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ
	№№
	
	Едини-
	
	Факти-
	Для МГН*
	
	

	п/п
	Элементы генплана
	цы изме-ре-ния
	Норматив
	    ческая   величина
	
	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Парковка для посетителей
	

	
	Расстояние до входа в здание
	м
	не более 50
	20
	К, О
	
	П.4.2.2. СП 59.13330.2012

	
	Доля мест для автотранспорта инвалидов
	%
	10 (но не менее 1 места)
	10
	К, О
	
	П.4.2.1. СП 59.13330.2012

	
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов
	м
	6х3,6
	
	К
	
	П.4.2.4. СП 59.13330.2012

	
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике
	
	наличие
	 нет
	К
	
	П.4.2.1. СП 59.13330.2012

	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание

	
	- ширина полосы движения

- при наличии площадок для разъезда ИК (карманов)
	м
	2,0

Допустимо 1,2


	
	К
	
	П.4.1.7. СП 59.13330.2012

	
	-указатели направления движения
	
	наличие
	
	К, О, Г
	
	П.4.1.3. СП 59.13330.2012

	
	- высота бордюра
	см
	5
	
	С
	
	П.4.1.9. СП 59.13330.2012

	
	Съезды с тротуаров :

уклон 

вблизи зданий и в затесненных местах
	
	1:12

Допускается 1:10


	
	
	
	

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание):  

расстояние до объекта информации, опасного участка;

ширина тактильной полосы
	см
	80

50-60
	
	С
	
	П.4.1.10. СП 59.13330.2012

	
	Подсветка пути движения:

на высоте

с интервалом
	м


	0,3-0,4 от земли

2-3
	
	С
	
	П.5.5  СП 35-105-2001 

	
	
	
	
	
	
	
	


2. ВХОДНАЯ ГРУППА 
	№№
	Наименование элементов объекта
	Единицы измерения
	Установленный норматив доступности
	Фактическая величина
	Доступность для категорий МГН
	Мероприятия по адаптации:

установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежит
	Ссылка на пункт нормативного документа

	п/п
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Крыльцо / входная площадка
	
	

	
	Габариты площадки: ширина Х глубина
	см
	не менее 140x200

или 150х185
	
	К
	
	П.5.1.3. СП 59.13330.2012

	
	Поручни (ограждение) 
	
	наличие
	наличие
	К, О, С
	
	П.5.1.2  СП 59.13330.2012

	
	Нескользкое покрытие
	
	наличие
	наличие
	Все категории
	
	П. 5.1.3  СП 59.13330.2012

	
	Навес
	
	наличие
	наличие
	Все категории
	
	П. 5.1.3  СП 59.13330.2012

	
	Лестница к входной площадке
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина марша лестниц
	см
	Не менее 135
	548
	О,С
	
	П.4.1.12. СП 59.13330.2012

	
	Уклон лестничного марша
	
	Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2
	
	О
	
	П.6.6. СП 118.13330.2012

	
	Высота ступени
	см
	от 12 до 15
	15
	О,С
	
	П. 4.1.12  СП 59.13330.2012

	
	Ширина проступи
	см
	от 35 до 40
	38
	О,С
	
	П. 4.1.12  СП 59.13330.2012

	
	Нескользкое покрытие
	
	наличие
	наличие
	О, С, Г
	
	П. 4.1.12  СП 59.13330.2012

	
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)
	см
	за 80-90 до лестниц
	
	С
	
	П. 4.1.12  СП 59.13330.2012

	
	Ширина рельефной тактильной полосы
	см
	30-50
	
	С
	
	П. 4.1.12  СП 59.13330.2012

	
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней
	
	наличие
	
	С
	
	П. 4.1.12  СП 59.13330.2012

	
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема 
	
	наличие
	наличие
	О,С
	
	П. 4.1.12  СП 59.13330.2012

	
	Поручни с двух сторон
	
	наличие
	наличие
	О, С
	
	П. 4.1.14  СП 59.13330.2012

	
	- высота поручней
	см
	Допустимо 85-92
	90
	О, С
	
	П. 6.16. СП 118.13330.2012

	
	- завершающие части поручней
	см
	Не менее 30
	70
	О, С
	
	П.5.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ГОСТ Р 51261 

	
	Пандус 
	
	наличие
	наличие
	
	
	

	
	Ширина пандуса
	см
	Не менее 100
	100
	К
	
	П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012

	
	Параметры пандуса:  

длина марша пандуса
уклон пандуса
	см
	Не более  900

Не круче 1:20 (5%)
	740

5%

	К
	
	П.4.1.14  СП 59.13330.2012

	
	Площадка на горизонтальном участке пандуса
	см
	Не менее 150х150
	150х150
	К
	
	П.4.1.15 СП 59.13330.2012

	
	Поручни с двух сторон:
	
	наличие
	наличие
	К,О
	
	П.4.1.15 СП 59.13330.2012

	
	- на высоте
	см
	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)
	90
	К
	
	П.4.1.15 СП 59.13330.2012

	
	-завершающие части поручней 
	см
	Длиннее пандуса на 30
	30
	К, О
	
	П.5.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ГОСТ Р 51261 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Нескользкое покрытие
	
	наличие
	наличие
	К,О,С
	
	П.4.1.16.   СП 59.13330.2012

	
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой
	
	наличие
	
	С
	
	П.4.1.16.   СП 59.13330.2012

	
	Наружный подъемник : вертикальный (В), наклонный (Н)
	
	наличие
	
	К
	
	П.4.1.14.   СП 59.13330.2012

	
	Тамбур
	
	
	
	
	
	

	
	Габариты: глубина х ширина
	см
	не менее 230х150

при реконструкции допустимо от 150 до 180х200 
	295х250
	К
	
	П.5.1.7. СП 59.13330.2012

	
	Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)
	
	
	Р
	
	
	

	
	- ширина дверного проема в свету
	см
	не менее 120 
	126
	К
	
	П.5.1.4.  СП 59.13330.2012

	
	- высота порога
	см
	не более 1,4
	4
	К,О,С
	Установка приспособленных перекатных пандусов
	П.5.1.4.  СП 59.13330.2012

	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)
	
	наличие
	
	С
	
	П.5.1.5.  СП 59.13330.2012

	
	Размер маркировки
	см
	Не менее 10 х 20
	
	С
	
	П.5.1.5.  СП 59.13330.2012

	
	Расположение маркировке на полотне двери
	см
	Не ниже 120

не выше 150 от земли
	
	С
	
	П.5.1.5.  СП 59.13330.2012


3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
 (для доступа к зоне оказания услуги)

	№№

п/п
	Наименование элементов объекта
	Единицы измерения
	Установленный норматив доступности
	Фактическая величина
	Доступность для категорий МГН
	Мероприятия по адаптации:

установка, создание, ремонт, замена, реконструкция
	Ссылка на пункт нормативного документа

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Коридоры/холлы 
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина пути движения кресла-коляски:

в одном направлении

при встречном движении
	см
	не менее 150

не менее 180
	Более 150
Более 180
	К
	
	П.5.2.1. 

СП 59.13330.2012

	
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью
	см
	Не менее 120
	
	К,О,С
	
	П.5.2.2. 

СП 59.13330.2012

	
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):
	
	наличие
	наличие
	К, О
	
	П. 5.2.6.  

СП 59.13330.2012

	
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях 
	см
	Выступ - не более чем на 10 ;

высота - от 70 до 210 от уровня пола.
	
	К,С
	
	П.5.2.7.  

СП 59.13330.2012

	
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку
	см
	Не менее 90
	
	К,О,С
	
	П.5.2.4. 

СП 59.13330.2012

	
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной
	
	наличие
	наличие
	С
	
	П.5.2.4. 

СП 59.13330.2012

	
	Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина лестничного марша:

для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел.

для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей;

для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.

	см
	не менее 135

не менее 120

не менее 90
	143
	О,С
	
	П. 6.9.  СП 118.13330.2012

	
	Нескользкое покрытие
	
	наличие
	
	О,С
	
	П.5.2.9. СП13330.2012

	
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии) 
	см
	за 60 до лестниц, дверей, поворотов
	
	С
	
	П.5.2.3. СП59.113330.2012

	
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними
	
	наличие
	
	С
	
	П.5.2.12 

СП 13330.2012

	
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема 
	
	наличие
	наличие
	С
	
	П.5.2.9. 

СП 59.13330

	
	Поручни с двух сторон
	
	наличие
	
	О,С
	
	П.5.2.15 

СП 59.13330.2012

	
	-  высота поручней
	см
	90 (допустимо 85-92)
	
	О,С
	
	П.5.2.15. 
СП 59.13330.2012

	
	- высота поручней (в детских учреждениях)
	см
	50 и 90
	
	Дошкольникинач.школа,
	
	П.6.17 СП 118.13330.2012

	
	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях) 
	см
	Не менее 120

150-180
	
	Дошкольники нач. школа

У
	
	

	
	- завершающие части поручней
	см
	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)
	
	О,С
	
	П5.2.10. СП59.13330.2012

	
	- пандусы :
высота одного подъема

угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см

угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)
	см
	не более 80

1:20 (5%)

1:10 (10%)
	
	К,О
	
	П.5.2.13
СП 59.13330.2012

	
	Лифты
	
	наличие
	
	
	
	

	
	 Габариты  кабины (глубина Х ширина)
	см
	170 х150
	
	К
	
	П.5.2.18. 
СП 59.13330.2012

	
	- ширина дверного проема


	см
	не менее 80


	
	К


	
	П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008


	
	- ширина дверного проема для новостроек
	см
	не менее 95
	
	К
	
	П.5.2.18 

СП 59.13330.2012

	
	- поручни на высоте от пола
	см
	90-92,5
	
	О
	
	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008

	
	Световая, звуковая и тактильная информация  о движении лифта в кабине  и у каждой двери лифта на этаже
	
	наличие
	
	С,Г
	
	П.5.2.20. 

СП 59.13330.2012


4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

	№№ помещений по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Еди​ницы изме​рения
	Норматив
	Фактичес​кая величина
	Для

категорий

МГН*
	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Обслуживание через окно/прилавок 
	
	
	
	
	
	

	
	Высота рабочей поверхности
	см
	Не выше 85
	
	К
	
	П.7.1.9  
СП 59.13330.2012

	
	Ширина зоны обслуживания
	см
	Не менее 100
	
	К
	
	П.7.1.9  

СП 59.13330.2012

	
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)
	наличие
	Не менее 1
	
	Г
	
	П.8.2 ГОСТ  Р  51671-2000

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

	
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)
	ед.
	Не менее 1
	
	
	
	

	
	Площадь кабинета:
для индивидуального приема

на два рабочих места
	кв.м.
	12
18


	
	К
	
	П.7.1.13. 

СП 59.13330.2012

	
	Стол с высотой рабочей поверхности
	см
	не выше 85
	
	К, О
	
	П.7.1.9  

СП 59.13330.2012

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

	
	
	

	
	Обслуживание с перемещением по маршруту 
	ед.
	
	
	
	
	

	
	Предприятия торговли
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина полосы движения
	см
	120
	
	К, О
	
	П.5.2.2. 

СП 59.13330.2012

	
	Оборудование (стеллаж, прилавок):
высота

глубина
	см
	80

не более 50
	
	К
	
	П.7.4.1.  

СП 59.13330.2012

	
	Кабины для переодевания ,примерочные кабины со свободным пространством
	см
	Не менее 150х150
	
	К
	
	П.7.1.14  

СП 59.13330.2012

	
	Доступный расчетно-кассовый пост
	наличие
	Не менее 1
	
	К,О,Г,С
	
	П.7.4.2

СП 59.13330.2012

	
	Ширина прохода около расчетно-кассового аппарата
	см
	Не менее110
	
	К,О
	
	П.7.4.2

СП 59.13330.2012

	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

	
	Предприятия питания
	
	
	
	
	
	

	
	Площадь обеденного зала
	кв.м.
	Не менее 3 на 1 место
	
	К, О,С
	
	П.7.4.5. 

СП 59.13330.2012

	
	Ширина прохода около прилавков
	см
	Не менее 90
	
	К,О,С
	
	П.7.4.7. 

СП 59.13330.2012

	
	Высота стола  (не менее одного)
	см
	65-70
	
	К
	
	П.7.4.7. 

СП 59.13330.2012

	
	Ширина прохода между столами
	см
	120
	
	К,О,С
	
	П.7.4.7. 

СП 59.13330.2012

	
	Стойка бара:

ширина столешницы

высота столешницы
	см
	160

85
	
	К
	
	П.7.4.7. 

СП 59.13330.2012

	
	Зрительный зал 
	ед.
	
	
	К, О
	
	

	
	Доля мест для инвалидов в клубных зрительных залах:

50-75 мест в зале

76-100 мест в зале

101-150 мест в зале

151-200 мест в зале
201-300 мест в зале

301-400 мест в зале

Свыше 400
	ед.
	3
4
5

6

7

8
9
	8
	К
	
	П.7.6.15. 

СП 59.13330.2012

	
	Спортивные трибуны
	
	
	
	
	
	

	
	Доля мест для инвалидов на зрительских трибунах
	%
	Не менее 1,5
	
	К
	
	П.7.5.1.  

СП 59.13330.2012

	
	Ширина прохода (свободного пространства) между рядами, где сидят ИК


	см
	160
	
	К
	
	П.7.5.3.  

СП 59.13330.2012


5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

	№№ помеще ний по плану БТИ
	Наименование элементов объекта
	Еди​ницы изме​рения
	Норматив
	Фактичес​кая величина
	Для категорий МГН*
	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Санузел: 
для административных, медицинских, соцучреждений;
в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа;

для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.


	
	наличие обязательно
	наличие
	К,О,С
	
	П.5.40,

П.5.42
СП 118.13330.2012

	
	Знак доступности помещения

на высоте
	см
	Наличие

135
	
	К, О,С,Г

	
	П.5.3.6.
СП 59.13330.2012

	
	Ширина дверного проема
	см
	Не менее 90
	90
	К
	Реконструкция невозможна
	П.5.3.3.
СП 59.13330.2012

	
	габариты  доступной кабины в общей уборной

	см
	Не менее 165 х 180
	105х115
	К
	Реконструкция невозможна
	П.5.3.3.

СП 59.13330.2012

	
	-опорные поручни*
	
	наличие
	
	К, О
	
	П.5.3.3.

СП 59.13330.2012

	
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)
	
	наличие
	
	
	
	П.5.3.6.

СП 59.13330.2012

	
	Душевые кабины

(для стационарных учреждений здравоохранения,  физкультурно-оздоровительных учреждений, помещений с временным проживанием)
	
	наличие
	
	
	
	

	
	Габариты кабины:

открытые со сквозным проходом

закрытые
	см
	120 х 90

180-180
	
	К
	
	П.5.3.7 

СП 59.13330.2012

	
	Габариты поддона
	
	Не менее 90х150
	
	К
	
	П.5.3.5.

СП 59.13330.2012

	
	- опорные поручни*
	
	наличие
	
	К,О
	
	П.5.3.5.

СП 59.13330.2012

	
	- откидное сиденье на высоте
	см
	48
	
	К,О
	
	П.5.3.5.

СП 59.13330.2012

	
	- наличие ручного душа 
	
	
	
	К,О
	
	П.5.3.5.

СП 59.13330.2012

	
	Гардеробные:
	
	
	
	
	
	П.5.3.3.

СП 59.13330.2012

	
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды
	см
	не выше 130 

от пола
	
	К
	
	П.7.5.19

СП 59.13330.2012

	
	-длина скамьи

- ширина скамьи

- высота скамьи 
	см


	не менее 300

не менее 70

не более 50
	
	К
	
	П.7.5.16

СП 59.13330.2012

	
	- ширина прохода между скамьями
	см
	Не менее 180
	
	К
	
	П.7.5.16

СП 59.13330.2012


* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

	№№
	
	
	
	
	
	
	

	помеще
	
	Еди-
	
	Фактичес-
	Для
	Мероприятия по
	

	ний по
	Наименование элементов объекта
	ницы
	Норматив
	кая
	категорий
	адаптации: создание,
	Примечания

	плану
	
	изме​рения
	
	величина
	МГН*
	установка, ремонт,
	

	БТИ
	
	
	
	
	
	реконструкция, замена
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах),  текстофоны
	
	наличие
	
	С
	
	

	
	Визуальная информация на контрастном фоне
	
	наличие
	
	С
	
	П.5.5.4 ;5,5.6.
СП 59.13330.2012

	
	Размещение на высоте
	см
	не ниже 150

не выше 450

от пола
	
	К, С
	
	П.5.5.4 

СП 59.13330.2012

	
	Высота прописных букв
	см
	не менее 7,5
	
	С
	
	П.6.8.3 ГОСТ Р51671

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Указатели, пиктограммы:
	
	
	
	С
	
	

	
	Размещение на высоте
	см
	не более 250

от пола
	
	К, С
	
	П. 6.12 ГОСТ Р51671

	
	Размер пиктограммы:

рядом с входом в общественные здания и сооружения;
на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*

	см
	20 х 20

10 Х 10
	
	Г,О,К
	
	П. 4.5.1.4. 
ГОСТ Р 52131

	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, 
	
	наличие
	
	С
	
	П.6.16 ГОСТ Р 51671

	
	выполненные шрифтом Брайля
	
	
	
	
	
	

	
	-высота размещения
	см
	120-160
	
	С
	
	П.6.18    ГОСТ Р51671

	
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)

Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа
	
	наличие
	
	С
	
	П.7.1.8.

СП 59.13330.2012

	
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*
	
	наличие
	
	
	
	

	
	-высота размещения
	см
	не выше 150
	150
	С
	
	П.6.21.4 ГОСТ Р51671

	
	Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства,  индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.

	
	наличие
	
	С,Г
	
	П.5.5.6., 7.1.12
СП 59.13330.2012

	
	
	
	
	
	
	
	


* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натыкаясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С –инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК –инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.
