Приложение

к решению 29 сессии Совета депутатов

Коневского сельсовета

от 08.08 .2012 г. «Об  утверждении

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Коневского муниципального образования

Краснозерского района

Новосибирской области на 2012-2020 годы»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Коневского сельсовета    Краснозерского района Новосибирской области

на 2012-2020 годы»

с. Конево

2012 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Коневского сельсовета   Краснозерского района Новосибирской области на 2012-2020 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коневского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2012-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» - Комплексная программа социально-экономического развития с. Конево на 2012 -2017 годы |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Коневского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Разработчик Программы | Администрация Коневского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2020 годы |
| Исполнители программы | Администрация Коневского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Источники финансирования | Средства бюджета МО, внебюджетные источники, средства предприятия |
| Объемы финансирования | Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы определяется в зависимости от объема финансирования на очередной финансовый год и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Коневского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Коневского сельсовета ; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет Совет депутатов Коневского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами |  |
| 2 | Цели, задачи и этапы реализации программы. |  |
| 3 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры |  |
| 4 | Перспективы развития муниципального образования Коневского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |  |
| 5 | Перечень программных мероприятий |  |
| 6 | Ресурсное обеспечение. |  |
| 7 | # Механизм реализации Программы |  |
| 8 | # Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения |  |
| 9 | # Контроль за реализацией Программы |  |

ВВЕДЕНИЕ

Коневский  сельсовет был образован в 1995 году.

Территория поселения общей площадью 228460тыс. кв. км.  На территории муниципального образования Коневского сельсовета расположено два населенных пункта, с.Конево, п.Рямской. Село Конево расположено в 342 километрах к юго-западу от города Новосибирск, в 42 километрах от  районного центра р.п.Краснозерское. Удаленность от ближайшей железнодорожной станции 72 километров. п. Рямской – находится в 18 км. от с. Конево

На территории с. Конево имеются объекты социальной сферы: детский сад, школа, фельдшерско - аккушерский пункт,  магазины продовольственных и непродовольственных товаров,   Дом культуры, котельная, столовая ЗАО «Коневское». На территории п. Рямской имеется магазин смешанных товаров, другие объекты социальной сферы отсутствуют. В обеих населенных пунктах развита  коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение,  электроснабжение. Теплоснабжение только в с. Конево для объектов социальной сферы .

Специализацией поселения является растениеводство и животноводство. Данным видом деятельности занимаются ЗАО «Коневское», Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйство Згонников В. Н. занимается растениеводством.

Численность населения  на 01.01.2012 года составила 978 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом являются – с. Конево. Этнический состав населения следующий: русские, казахи, немцы, мордва,  украинцы.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства  с. Конево и п. Рямской являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса,  поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на ремонтные  работы.

Необходимость  инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности с. Конево и п. Рямской в  воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в с. Конево и п. Рямской.

- Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является:

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо- и  теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение  надежности  и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры с. Конево и п. Рямской Краснозерского района Новосибирской области, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям с. Конево и п. Рямской ;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной   инфраструктуры;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение    бюджетной    поддержки    процесса модернизации     жилищно-коммунального     комплекса .

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение:

Таблица №1

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | 0 | 0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (7/72) | 10,7 | 7,0 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважины 1986-2010 г.г.) 50/26 Водопроводные сети 7 км- 1974- 2010г.г. | 50,0 50,0 | 20,0 20,0 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. | 60,0 | 90,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (14300/646) | 22,14 | 22,24 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

Таблица №2

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. | 0 | 0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (0,25721/ 2,14521) | 12 | 6 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами) На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельные с оборудованием. Тепловые сети 1969 -2010 г | 44,00 | 40,0 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. | 0 | 0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов  в  сфере водоснабжения, теплоснабжения на период 2012-2020 годы, а так же программным  проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

3 . Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Коневского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 20,6 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,06 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 12,7 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 0,6 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 5 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Водопроводные колонки | единиц | 3330 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 7,0 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

3.2 Характеристика существующей системы водоснабжения.

Система водоснабжения с. Конево                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          включает в себя  20  артезианских  водозаборных скважины, (из них:  5 действующих )  и водопроводную сеть протяжённостью 7 км .

Водопроводная сеть закольцована с тупиковыми точками.  Трубопроводы водопровода их  чугунных  и полиэтиленовых труб основным диаметром 110мм. Построен водопровод с 1974 по 2010гг. С 1974г.- 3 км.,  с 2001г.  -1 км., с 2002г.  -1 км., с 2010г. – 2 км.

Имеются 30 водопроводных колонок. Водоснабжение с. Конево осуществляется одной  водоснабжающей  организацией  – ЗАО «Коневское».

Система водоснабжения п. Рямской                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           включает в себя   скважину 1980 г.   и водопроводную сеть протяжённостью 2 км .                                                                                     Трубопроводы водопровода полиэтиленовых труб основным диаметром 110мм. Построен водопровод  в1986  г.

Имеются 6  водопроводных колонок.

Водоснабжение п. Рямской  осуществляется одной  водоснабжающей  организацией  – администрацией Коневского сельсовета .

Закрытое Акционерное Общество «Коневское»  эксплуатирует 4 водозаборные скважины постройки с 1978 по 2010 годы с первоначальным дебитом 34 м3/час и имеют износ 60 %.  Скважины приборами учета не оборудованы. У работающих скважин произошло значительное снижение их дебитов.  Суточный объём поднятой  воды скважин   по состоянию на сегодняшний день  по ЗАО  « Коневское » составляет 197,3 м3

Водопроводные сети, находящиеся в эксплуатации ЗАО  «Коневское» протяженностью

7 км построены в период с 1974 по 2010 годы, выполнены из полиэтиленовых и чугунных труб диаметром  110 мм. и имеют износ 3км. - 100%, 2 км. около -20% , 2 км. –около 4 %.  В процессе эксплуатации за счёт средств областного бюджета   и средств ЗАО «Коневское» производилась частичная замена водопроводной сети полиэтиленовой трубой диаметрами   110 мм.

По состоянию на сегодняшний день протяжённость ветхих сетей, требующих замены  составляет 3 км .

П Е Р Е Ч Е Н Ь

скважин, имеющих социальную нагрузку на территории Коневского сельсовета

Таблица №3

| № п/п | Наименование нас.пункта, номер скважины | Год бурения скважины | Глубина скважины,м | Производительность,м3/час | Устан.насос, марка | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | П. Рямской , ск. № | 1980 | 60 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | Администрация Коневского сельсовета |
| 2 | С. Конево., ул. Первомайская, 2А ск. № 120-86 | 1986 | 720 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | ЗАО «Коневское» |
| 3 | С. Конево., ул. Первомайская, 2А, ск. № | 2010 | 290 | 16 | ЭЦВ-6-16-75 | ЗАО «Коневское» |
| 4 | С. Конево., Ул. Кавказская, 18А ск. № 15495 | 1978 | 80 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | ЗАО «Коневское» |
| 5 | С. Конево., ск. № К-1981 (ферма) | 1981 | 260 | 6 | ЭЦВ-6-10-80 | ЗАО «Коневское» |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

3.3 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Теплоснабжение с. Конево осуществляется от 1 котельной  суммарной установленной мощностью 0,6 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 0,6 км (в 2-трубном исчислении), принадлежащей  администрации Краснозерского района, находящейся в оперативном управлении у Коневской средней школы, обслуживает которую по договору аренды обществу  с ограниченной ответственностью «Лада».

Предприятие ООО «Лада» является муниципальным унитарным предприятием , которое обеспечивает теплоснабжение  более 80% объектов социальной сферы с. Конево( школа, пришкольный интернат, детский сад, ДК, магазин «Русь», нежилое здание - бывший интернат( в нем находятся: магазины, АТС) .  Предприятие эксплуатирует  1 котельную суммарной установленной мощностью 0,6 Гкал/час ( все котельные угольные), 0,6 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении). В 2011 году на средства областного бюджета (300 тыс. Руб.) был произведен ремонт здания котельной.  Доля тепловой энергии, реализуемая по приборам коммерческого учета, составляет 0 % от общего объема отпуска.

Фактические потери отпуска тепловой энергии над нормативными составляют до 14, 1 %.

Годовая выработка тепловой энергии за 2011  составила  2145,21 Гкал тепловой энергии, потери в сетях составили 257,21 тыс. Гкал.

Сведения о котельных Коневской СОШ  с. Конево

Таблица №4

| №п/п | Адрес | Кол-во котлов | Марка котлов | Установленная мощн .Гкал/ч | Год ввода | Протяженность т/сетей км | Среднесуточный расход топлива, тн | Кол-во домов, ед. | Кол-во квартир, ед. | Населен. чел. | Лечебн. учереджд ед. | Учережд образования. ед. | Учережд культуры ед. | Ф.И.О. руководителя №тел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Конево, ул. Кавказская, 12Б | 2 | НР-18 | 0,6 | 2006 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |
|  | Итого: | 2 |  | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |

## 3.4.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО и перспектива ее развития.

На территории Коневского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, имеются урны для сбора ТБО. С И.П. Василенко А. А.   заключен договор об организации сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения. Разработан график вывоза твердых бытовых отходов на территории администрации Коневского сельсовета, утвержденный распоряжением  администрации № 13-Р от 06.04.2012г.

Существующий земельный участок, используемый для свалки и складирования бытовых отходов не соответствует требованиям СанПиН ( расстояние до участка от границы поселения 500 метров  по нормам СанПиНа 1000 метров).

В связи с этим необходимо выделить новый участок для свалки и складирования бытовых отходов . Администрацией был произведен Акт выбора земельного участка для складирования твердых бытовых отходов от 26.03.2012 г. Заказан Кадастровый план территории для межевания. Заключен Договор № 40 от 28.05.2012 г. с ОГУП «Техцентр НСО»  на проведение кадастровых работ  ( стоимость  20 тыс. руб. ). После проведения кадастровых работ нужно будет  произвести обваловку земельного участка – 40 тыс. руб., нарезку дороги к свалке  -5тыс. руб, отсыпку дороги -160 тыс. руб.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в р.п. Краснозерское, для дальнейшего захоронения.

- 3.5. Электроснабжение

ЗАО «РЭС» является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии потребителям, а также осуществляющей техническое обслуживание и ремонт электрических сетей на территории администрации Коневского сельсовета.

На территории  администрации Коневского  сельсовета находятся: протяженность электрических сетей всего 67,6 км., из них ВЛ – 10 кВольт – 45,44 км, ВЛ – 04 кВольт – 12,91 км,

КПП – 10х0,4 – 31  шт.

Электроснабжение осуществляется от Казанакской   подстанции напряжением 35/10КВт. Мощность ТП  от 60 кВА до 630 кВА.

Полная реконструкция электрических сетей закончилась в 1991 году.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Коневского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Коневского сельсовета от 26 декабря 2010 года Постановлением администрации Коневского сельсовета № 25 была  утверждена программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в бюджетном секторе  Коневского  сельсовете Краснозерского района Новосибирской области на 2010 – 2014 годы ».

В 2012 году администрация Коневского сельсовета  проведено энергетическое обследование учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

В плане энергоснабжения на территории Коневского сельсовета во всех населенных пунктах в 2010-2011гг. смонтировано уличное освещение .

- Перспективы развития муниципального образования

Коневского сельсовета  и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с  Комплексной программой  социально–экономического развития Коневского сельсовета  на 2012-2017 годы социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный    объем  производства продукции сельского хозяйства, объем оказанных платных услуг населению,   перевезенных  грузов  автомобильным транспортом. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли.

В последние годы увеличилась рождаемость детей, рождаемость в 2011 году превысила смертность на 2 человека. В 2012 году   в детском саду планируется открытие  дополнительной группы. Численность населения составляет  978 человек.

В 2011 году был осуществлен ремонт: школьной котельной на средства  бюджета Новосибирской области (300 тыс. руб.), системы отопления  Коневского КДЦ на  средства  бюджета Краснозерского района  (200 тыс. руб. )

В 2011 году увеличены   торговые площади на  40 кв. м.

в 2012 г.  планируется сдача строящегося  индивидуального  жилого дома.

Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной  заработной плате населения,  усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. Основной проблемой является занятость населения.  Остро стоит вопрос с недостатком рабочих мест. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях  новые рабочие места не создаются. Основной работодатель ЗАО «Коневское» сокращает рабочие места за счет внедрения новой высокопродуктивной техники.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги,  мероприятия  по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  улучшению  качества  коммунальных услуг, снижению потерь  при транспортировке.

5. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет следующие  группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

# Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры  на 2012-2020годы

Таблица №5

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2012-2020 |  | 13110 |
| 1.1 | Ремонт водонапорной башни в п. Рямской | 2012 | 1шт | 20,00 |
| 1.2 | Установка частотного преобразователя на водозаборную скважину в с. Конево | 2014 | 1шт | 95,00 |
| 1.3 | Установка очистных сооружений | 2014 | 1шт | 600,00 |
| 1.4 | Замена ветхого водопровода с. Конево | 2014 | 3 км | 6000,00 |
| 1.5 | Установка очистных сооружений | 2015 | 1шт | 700,00 |
| 1.6 | Строительство водонапорной башни в с. Конево | 2013 | 1шт | 600,00 |
| 1.7 | Строительство глубоководной водозаборной скважины в с. Конево | 2014 | 1шт. | 5000,00 |
| 1.8 | Установка частотного преобразователя на водозаборную скважину в п. Рямской | 2015 | 1шт | 95,00 |
| 2. | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2012-2020 |  | 50,00 |
| 2.1 | Замена задвижек в колодцах | 2012 | 8 шт. | 50,00 |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по благоустройству |  |  | 205,00 |
| 3.1 | Обваловка участка для складирования бытовых отходов | 2013 | 600 м. | 40,00 |
| 3.2 | Нарезка дороги к свалке | 2013 | 400 м. | 5,00 |
| 3.3 | Отсыпка дороги к свалке | 2014 | 400 м. | 160,00 |
|  | Итого: |  |  | 13365 |

6. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 год составляет  13365 тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2012 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- средства бюджета МО,

- внебюджетные источники,

- средства предприятия.

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 4 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

# 7. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Коневского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Коневского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

- выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 8. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в с. Конево и п. Рямской .

Кроме того, в результате  реализации  Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

# 9. Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет  Совет депутатов Коневского сельсовета  на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Коневского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области  на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Совету депутатов Коневского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области.

Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Коневского  сельсовета

Краснозерского района

Новосибирской области

на 2012-2020 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансиро-вания тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт водонапорной башни в п. Рямской | Износ водонапорной башни, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 20,00 | 2012 |
| 2 | Установка частотного преобразователя на водозаборную скважину в с. Конево | Износ водонапорной башни, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 95,00 | 2014 |
| 3 | Установка очистных сооружений | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа оборудования. Экономия электроэнергии. | 600,00 | 2013 |
| 4 | Замена ветхого водопровода с. Конево | Износ водопровода, потери питьевой воды. | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 6000,00 | 2014 |
| 5 | Установка очистных сооружений | Для более эффективного использования оборудования | Оптимальная работа оборудования. Экономия электроэнергии. | 700,00 | 2014 |
| 6 | Строительство водонапорной башни в с. Конево | Износ водонапорной башни, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 600,00 | 2013 |
| 7 | Строительство глубоководной водозаборной скважины в с. Конево | Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 5000,00 | 2014 |
| 8 | Установка частотного преобразователя на водозаборную скважину в п. Рямской | Износ водонапорной башни, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 95,00 | 2013 |

- Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена задвижек в колодцах | Задвижки в колодцах не работают . | Возможность перекрытия колодцев, надежность теплоснабжения | 50,00 | 2012 |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 50,00 |  |